Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук

Утверждаю

Вр.и.о директора Института

________________ /Чесноков Н.В./

«07» апреля 2014 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН № 03-14 АЭФ

Для субъектов малого предпринимательства и

социально ориентированных некоммерческих организаций

Выполнение работ по капитальному ремонту вытяжных систем ИХХТ СО РАН.

г. Красноярск

2014 год

Раздел I. Содержание документации об электронном аукционе

- Общие сведения.

- Запрет подачи нескольких заявок на участие в электронном аукционе.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

- Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

- Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

- Дата проведения электронного аукциона.

- Источник финансирования заказа.

- Порядок формирования цены контракта (цены лота).

- Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

- Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления.

- Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта.

- Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг.

- Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.

- Требования к участникам размещения заказа.

- Порядок представления документации об электронном аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений.

- Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

- Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

- Порядок проведения электронного аукциона.

- Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.

- Заключение контракта по результатам электронного аукциона.

# Раздел 2  Информационная карта электронного аукциона.

Раздел 3  Техническое задание (Приложение №1 к информационной карте).

Раздел 4 Расчет начальной (максимальной) цены контракта (Приложение №2 к    информационной карте).

Раздел 5 Проект контракта (Приложение №3 к информационной карте).

Раздел 6 Рекомендуемая форма согласия участника размещения заказа (Приложение №4 к информационной карте).

- 1. Общие сведения

  - Законодательное регулирование

# 1.1.1. Настоящая документация об  аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закона и другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере размещения заказов.

  - Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук, (далее – Заказчик) проводит электронный аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с  процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном  аукционе.

- 2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в электронном аукционе.

- 2.1.1.Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

- 3. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе (см. Информационную карту).

3.1. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

3.2. Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн рублей, 1 процент начальной (максимальной) цены контракта.

3.3. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Закона и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

- 4. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (см. Информационную карту)

- 5. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (см. Информационную карту)

- 5.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

- 6. Дата проведения электронного аукциона (см. Информационную карту)

- 6.1. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней, со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

- 7. Источник финансирования заказа (см. Информационную карту)

- 8. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (см. Информационную карту).

- 9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) (см. Информационную карту); общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении аукциона в электронной форме на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования Заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик, уполномоченный орган не могут определить необходимый объем таких услуг.

- 10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) (см. Информационную карту).

- 11. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления. В случае, если Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта (см. Информационную карту).

11.1 Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ.

11.2. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

## 11.3. Передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

### 11.3.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

### 11.3.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика указанным в Информационной карте до заключения  контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным.

### 11.3.3. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение всего срока. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании к Заказчику.

## 11.4. Безотзывная банковская гарантия.

### 11.4.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.4.2. Сумма банковской гарантии должна соответствовать размеру обеспечения контракта.

### 11.4.3. Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;

11.4.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

11.4.5.  Срок  выплаты гарантийной суммы банком Заказчику - не более 3-х банковских дней, с момента представления Заказчиком документов, свидетельствующих о том, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не исполнил или вследствие каких-либо причин не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по контракту.

### 11.4.6. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

11.5. Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:

11.5.1. предусмотренный контрактом срок поставки товара, окончания выполнения  работ, оказания услуг;

11.5.2. предусмотренные контрактом сроки выполнения этапов работ, оказания услуг, периоды поставки товара;

11.5.3. надлежащее качество товара, выполнения работ, оказания услуг.

- 12. Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (см. Информационную карту)

- 12.1. При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

- 13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика (см. Информационную карту).

13.1. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

13.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

14. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости (см. Информационную карту).

- 15. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (см. Информационную карту).

- 16. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг (см. Информационную карту).

- 17. Требования к участникам размещения заказа (см. Информационную карту).

17.1.При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

17.2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

17.3. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в части 2 статьи 31 Закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.

17.4. В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона дополнительных требований к участникам закупок Заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

17.5. Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и дополнительных требованиях в соответствии с частями 1 и 2 статьи 31 Закона указывается в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

17.6. Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований настоящего Федерального закона.

17.7. Указанные выше требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

17.8. Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1, 2 части 1 статьи 31 Закона, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 и 9 части 1 статьи 31 Закона. Единая комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона.

17.9. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 1 и 2 статьи 31 Закона, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

17.10. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному частью 9 статьи 31 Закона, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

17.11. В случае отказа Заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 статьи 31 Закона, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю.

17.12. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

- 18. Порядок представления документации об электронном аукционе, разъяснение положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений

18.1. В случае проведения электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3 статьи 63 Закона, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.

18.2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

18.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

18.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

18.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

18.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

- 19. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

19.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

19.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

19.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

19.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

19.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Закона, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов.

19.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 ст.66 Закона, не допускается.

19.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

19.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 ст. 66 Закона. Указанные электронные документы подаются одновременно.

19.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

19.10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

19.11. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Закона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Закона;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.

19.12. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

19.13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.

19.14. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

19.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

- 20. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

20.1. Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

20.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

20.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона, единая комиссия  по осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

20.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона, требованиям документации о таком аукционе.

20.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным Законом не допускается.

20.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия по осуществлению закупок оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии по осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена Единой комиссии по осуществлению закупок в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

20.7. Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

20.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

- 20.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если Единой комиссией по осуществлению закупок принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

- 21. Порядок проведения электронного аукциона

21.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

21.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

21.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней, с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

21.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

21.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42   Федерального закона 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей.

21.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

21.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

21.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.21.9 настоящей документации.

21.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

21.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта.

21.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

21.12. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 п.21.9 настоящей документации.

21.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

21.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

21.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренных п.21.14 настоящей документации не допускается.

21.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

21.17. В случае проведения в соответствии п.21.5 настоящей документации электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

21.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

21.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.21.18 настоящей документации, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

21.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

21.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в п.22.18 настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

21.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

21.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

- 22. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

22.1. Единая комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68   Федерального закона 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

22.2. Единой комиссией по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом. Для принятия указанного решения единая комиссия по осуществлению закупок рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

22.3. Единая комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68   Федерального закона 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона 44-ФЗ.

22.4. В случае, если не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18 статьи 68 настоящего Федерального закона, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

22.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

22.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66   Федерального закона 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона.

22.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным п.22.6 настоящей документации, не допускается.

22.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами единой комиссия по осуществлению закупок, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена единой комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

22.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

22.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

22.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

22.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

22.13. В случае, если единой комиссией по осуществлению закупок принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

- 23. Заключение контракта по результатам электронного аукциона

23.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных ст.70 Закона, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

23.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

23.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

23.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

23.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 ст.70 Закона протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 ст.70 Закона не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона.

23.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 ст.70 Закона, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 ст.70 Закона протокол разногласий.

23.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

23.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 ст.70 Закона и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

23.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

23.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

24.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона.

23.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

23.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст.70 Закона, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст.70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

23.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

23.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 ст.70 Закона, вправе подписать контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 ст.70 Закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

23.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

23.17 Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается, по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

# II. Информационная карта электронного аукциона

Нижеследующие конкретные условия проведения электронного аукциона (информационная карта электронного аукциона) – являются неотъемлемой частью документации об электронном аукционе и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в электронном аукционе участникам аукциона.

В случае возникновения противоречий между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в электронном аукционе и положениями информационной карты электронного аукциона последние имеют преобладающую силу.

| № п/п | Положения информационной карты электронного аукциона |
| --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук - адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок,50, стр.24. - тел/факс: (391) 205-19-35; - e-mail: kontrakt @icct.ru , - контактные лица Заказчика: Мостовая Ирина Владимировна Булыгин Роман Сергеевич Адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru |
| 2 | Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет. |
| 3 | Предмет электронного аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту вытяжных систем ИХХТ СО РАН. #### Требования к предмету электронного аукциона, условия исполнения контракта указаны в Приложении № 1 (техническое задание) к информационной карте. |
| 4 | Место выполнения работ: - г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42, строение 3, 1 этаж, помещение 4, комната 2. - г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42, строение 3, 2 этаж, комната 8. - г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42, строение 3, 2 этаж, комната 7. |
| 5 | Срок завершения работ: 60 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта – 112 900,56 (Сто двенадцать тысяч девятьсот рублей 56 копеек), в том числе НДС 18%. В цену договора включены следующие расходы (но не ограничиваясь этим): - стоимость всех выполняемых работ; - расходы на энергоресурсы в период проведения работ; - стоимость указанных в Техническом задании оборудования, материалов и комплектующих, - расходы по использованию машин и механизмов; - расходы за хранение; - транспортные, погрузо-разгрузочные расходы и накладные расходы; - непредвиденные затраты; - сметная прибыль; - уборка и вывоз строительного мусора; - все налоги, сборы и прочие обязательные платежи. |
| 6.1 | Обоснование начальной (максимальной) цены: Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании локального сметного расчета, разработанного и утвержденного Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 7 | Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме установлено в размере 1 % начальной (максимальной) цены контракта – 1 129,01 (Одна тысяча сто двадцать девять рублей 01 копеек). |
| 8 | Порядок оплаты: 100% оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней, с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) и предоставления счета, счета-фактуры. |
| 9 | - Заявка на участие в электронном аукционе должна быть подготовлена и содержать документы и сведения, указанные в документации об электронном аукционе и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки, подписанная электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, предусмотренных документацией об электронном аукционе. |
| 10 | Язык заявки – русский |
| 11 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе–15 апреля 2014 года в 17:00 часов. |
| 12 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе –17 апреля 2014 года в 10:00 по местному времени. |
| 13 | Дата проведения электронного аукциона– 21 апреля 2014 года. |
| 15 | Требования к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1 статьи 31Федерального закона №44-ФЗ: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) правомочность участника закупки заключать контракт; 3) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |
| 16 | Сведения и документы, которые должны быть представлены в обязательном порядке в составе заявки на участие в электронном аукционе: Первая часть заявки на участие в электронном аукционе: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя; 2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. 19.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Закона, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным Заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов. |
| 17 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем: Российский рубль. |
| 18 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: Не применяется. |
| 19 | Размер обеспечения исполнения контракта: Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренной настоящей документацией. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан представить Заказчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных частью 3 статьи 96 Закона и настоящим пунктом информационной карты. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 30 (тридцать) % от начальной (максимальной) цены контракта – 33 870, 17 (Тридцать три тысячи восемьсот семьдесят рублей 17 копеек). Реквизиты счета для перечисления денежных средств: ИХХТ СО РАН Юр.адрес: 660036, Академгородок, д.50, стр.24 Факт. адрес: 660036, Академгородок, д.50, стр.24 Тел. факс: 205-19-38, факс: 205-19-33. e-mail: chem@icct.ru ИНН 2466000560 /КПП 246301001 УФК по Красноярскому краю (ИХХТ СО РАН л/с 20196Ц37590) счет № 40501810000002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр., г.Красноярск, БИК РКЦ 040407001 Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требование о предоставлении такого обеспечения исполнения контракта к такому участнику не применяется. При обеспечении исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, предъявление требования к оплате осуществляется в случаях одностороннего отказа Исполнителя от полномерного исполнения обязательств по Контракту, неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по Контракту, либо расторжения контракта в судебном порядке по требованию Заказчика независимо от применения неустойки. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с п.19 Информационной карты; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; - 5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий (вступает в действие с 31.03.2014г.) 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.19 п.п.1),2),3),4),5),6),7); настоящей Информационной карты, а также условиям, указанным в частях 2 и 3 ст.45 Закона; 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в течение 3-х рабочих дней информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Обеспечение в виде залога денежных средств. При обеспечении исполнения контракта в виде залога денежных средств факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. В случае одностороннего отказа исполнителя, подрядчика, поставщика от полномерного исполнения обязательств по контракту, неисполнения либо ненадлежащего исполнения исполнителем, подрядчиком, поставщиком своих обязанностей по контракту, либо расторжения контракта в судебном порядке по требованию Заказчика, обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в полном объеме независимо от применения неустойки. В случае расторжения контракта по обоюдному согласию Сторон обеспечение исполнения контракта Заказчиком не удерживается. Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю, подрядчику, поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов, подписанного обеими сторонами и выполнения исполнителем, подрядчиком, поставщиком всех своих обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный в заявке на участие в аукционе. - В ходе исполнения контракта исполнитель, подрядчик, поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечения исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Заказчик вправе удержать сумму обеспечения исполнения контракта в следующих случаях: - нарушение Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем сроков исполнения обязательств, установленных контрактом; - отказ Поставщика, Подрядчика, Исполнителя от исполнения контракта; - поставка товара с нарушением условий контракта; - поставка товара, качество которого не соответствует заявленным требованиям; - нарушение сроков устранения выявленных недостатков. Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 ст. 37 Закона. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. |
| 20 | Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ: - Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям: установлены; - Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупке: не установлены; - Участие организаций инвалидов в закупке: не установлены. |
| 21 | Возможность Заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями настоящего Федерального закона №44-ФЗ: установлена. - При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона (часть 18 статья 34); - Заказчик устанавливает возможность изменения условий контракта по соглашению сторон: - А) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; - б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (пункт 1 часть 1 статья 95); - При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (часть 7 статья 95). |
| 22 | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ: установлена. |
| 23 | Информация о контрактном управляющем: Контрактный управляющий: Мостовая Ирина Владимировна |
| 24 | Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о проведении аукциона: В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 Закона запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней. |
| 25 | Гарантийный срок на все выполняемые работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2). Гарантийный срок на используемые при выполнении работ товары должен составлять не менее 12 месяцев или иной срок установленный производителем данного товара, но не менее 12 месяцев. |

Раздел 3.

Приложение № 1

к информационной карте

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту вытяжных вентиляционных систем

ИХХТ СО РАН.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Красноярск, ул. Карла Маркса,42, строение 3, 1 этаж, помещение 4, комната 2 |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | шт. | 1 |
| 1.1 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №2,5 К1 0,75кВт 1500об/мин (Правый, 0) корозионностойкий | шт. | 1 |
| 2 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 3,8 |
| 2.1 | Кронштейн 500\600 мм. 2шт. в упаковке с крепежом. нагрузка 100 кг., вес нетто 3,79 кг | уп. | 1 |
| 3 | Установка виброизолятора номер 38 | шт. | 4 |
| 4 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности | 2,2 |
| 4.1 | Зонт из оцинкованной стали. Размер1200\1000мм.d 250мм. h=400 мм. | шт | 1 |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности | 0,209 |
| 5.1 | Воздуховод из оцинкованной стали ДУ=250мм | м2 | 22,5 |
| 5.2 | Отводы ДУ 250мм | шт | 8 |
| 6 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 6.1 | Клапан RSK - 250 | шт | 1 |
| 7 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,48 |
| 7.1 | Вставка гибкая ЛС (250мм)ф.ф. | шт. | 2 |
| 8 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А | 1 шт. | 1 |
| 8.1 | Пускатель ПМЛ-1230 закр., нерев., с т\реле, пуск\стоп, кат. 220В | шт | 1 |
| 9 | Количество проводов в ПВХй трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0,08 |
| 9.1 | Труба гофрированная ПВХ d 16 с зондом 4,8/1,18/3,95 | м | 8 |
| 9.2 | ПВС 4*2,5 | м | 10 |
| г. Красноярск, ул. Карла Маркса,42, строение 3, 2 этаж, комната 8 |  |  |  |
| 10 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,05 т | шт. | 1 |
| 11 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | шт. | 1 |
| 11.1 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №3,15 К1 1,5кВт 1500об/мин (Левый, 0) корозионностойкий | шт. | 1 |
| 12 | Установка виброизолятора номер 38 | шт. | 4 |
| 13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности | 0,065 |
| 13.1 | Воздуховод ДУ 315мм | м2 | 5 |
| 13.2 | Отводы ДУ 315мм | шт | 2 |
| 14 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 14.1 | Клапан RSK - 315 | шт | 1 |
| 15 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,58 |
| 15.1 | Вставка гибкая ЛС (315 мм)ф.ф. | шт. | 2 |
| 16 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | шт. | 1 |
| 16.1 | Противодождевой грибок ДУ 315мм | шт | 1 |
| г. Красноярск, ул. Карла Маркса,42, строение 3, 2 этаж, комната 7 |  |  |  |
| 17 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,05 т | шт. | 1 |
| 18 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | шт. | 1 |
| 18.1 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №2,5 К1 0,75кВт 1500об/мин (Правый, 0) корозионностойкий | шт. | 1 |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности | 0,049 |
| 19.1 | Воздуховод из оцинкованной стали ДУ200мм | м2 | 2 |
| 19.2 | Воздуховод из оцинкованной стали ДУ250мм | м2 | 3 |
| 19.3 | Отводы ДУ 250мм | шт | 3 |
| 20 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 20.1 | Клапан RSK - 250 | шт | 1 |
| 21 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,48 |
| 21.1 | Вставка гибкая ЛС (250мм)ф.ф. | шт. | 2 |
| 22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм | шт. | 1 |
| 22.1 | Противодождевой грибок ДУ250мм | шт | 1 |

Необходимые условия при производстве работ:

- Предоставление Графика выполнения работ в течение двух рабочих дней после подписания контракта.

- Предоставление локального сметного расчета в варианте «ГРАНД смета» - на электронном носителе и варианте EXCEL  на бумажном носителе, в единичных расценках сборников ТЕР, ТЕРр и ТЕРм, при условии предоставления документов разрешающих их использование, с последующей индексацией по статьям к СМР, оборудованию  и пусконаладочным работам,  начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами.  Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать, согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные Министерством по строительству и архитектуре Красноярского края на момент составления сметы, до подписания контракта.

- В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать регламент и правила внутреннего распорядка объекта.

- В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ Подрядчиком должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством необходимые мероприятия по технике безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности.

- Подрядчик гарантирует выполнить все работы в срок с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора, и сдать Заказчику.

- Подрядчик должен производить работы с соблюдением национальных стандартов и сводов правил утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Используемый Подрядчиком при выполнении работ товар (строительные материалы, оборудование изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование) должны соответствовать следующим требованиям: быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации). Используемые товары должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 г. № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Работы должны производиться в рабочие дни с 08.00 до 18.00 с учетом регламента и распорядка рабочего дня организации, сохранять условия стабильной и непрерывной работы всех служб Заказчика (в случае функционирования организации). Должны быть приняты меры по снижению степени воздействия технологических процессов, не соответствующих допустимым уровням.

- Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты (декларации) техническую документацию на используемые при выполнении работ товары. Копии этих документов и других документов предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении отчетов за выполненные работы с использованием этих товаров.

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, товаров (строительных материалов и конструкций), требования к которым не регламентированы СНиПами, Госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике или представляет паспорта качества с техническими характеристиками.

- Товар (строительные материалы, изделия и оборудование), завозимые на объект для выполнения работ должны сопровождаться транспортными накладными.

- Доставка на объект, приемка, выгрузка, складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами и условиями хранения для каждого вида материалов (инвентаря, оборудования, транспорта, пр.) осуществляется Подрядчиком.

- Подрядчик непосредственно в процессе выполнения работ и в течение всего срока выполнения работ обеспечивает сохранность выполненных работ, а также надлежащую охрану товаров (материалов, оборудования и другого имущества) на территории выполняемых работ от начала и до завершения работ и приемки Заказчиком.

- Ответственность за сохранность выполненных работ после приемки работ приемочной комиссией несет Заказчик.

- Подрядчик обеспечивает своевременное выполнение работ и приход на объект(ы) своих рабочих (персонала) для выполнения работ; обеспечивает порядок и организовывает своих рабочих (персонал). Гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала), находящихся на территории объекта(ов). Обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика; принимает меры к снижению шума и вибрации при производстве работ, с этой целью при пробивке отверстий и борозд применять безударные технологии.

- Подрядчик обеспечивает безопасные технологии работ, гарантирующие безопасность сотрудникам объекта и безопасные условия труда собственным работникам. Подрядчик должен использовать для выполнения работ квалифицированных рабочих, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик имеет право ежедневно проверять журнал производства работ, ход и качество работ, указывать на перечень обнаруженных недостатков,

а также на сроки их устранения. Заказчик проверяет и подписью своего                         представителя подтверждает записи в журнале. Подрядчик обязуется в течение 3-х             рабочих дней принять меры к устранению недостатков, указанных  Заказчиком.

- В случае невыполнения работ в установленный графиком выполнения работ срок составляется двусторонний акт о недовыполненных работах с указанием сроков их выполнения.

- Подрядчик вправе в процессе производства работ выявлять возможность улучшения проектных решений, направленных на снижение стоимости работ и их качества, с обязательным согласованием этих мероприятий с Заказчиком.

- Монтажные работы проводятся в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией, графиком выполнения работ, технологической последовательностью производства работ.

- В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

- Подрядчик обязан не допускать захламления рабочих мест. Обеспечить ежедневную уборку на объекте (в помещениях и на территории) после очередного выполнения работ собственными силами, средствами, инструментами и транспортом. Принимать все меры по нераспространению строительного мусора, пыли по зданию(ям) (постоянно проводить уборку места производства работ от строительного мусора, герметично огораживать место работы, где ведутся строительные работы с большим образованием пыли и т.д.) и вывоз мусора с территории Заказчика.

- Приемка работ осуществляется по технологически оконченным видам и объемам работ, на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), при представлении исполнительной документации, оформленной надлежащим образом на данный объем.

- При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

- Гарантийный срок на все выполняемые работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2). Гарантийный срок на используемые при выполнении работ товары должен составлять не менее 12 месяцев или иной срок установленный производителем данного товара, но не менее 12 месяцев.

- В течение гарантийного срока Подрядчик безвозмездно, за счет своих средств и своими силами, устраняет выявленные дефекты и неисправности, связанные с выполняемыми работами, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением материалов, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста на место нахождения Заказчика.

- Гарантийный период продлевается соответственно на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию.

- Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации производства работ.

- Поставка используемого при выполнении работ товара осуществляется силами и средствами подрядчика. Товар должен содержать необходимые сопроводительные документы. Подрядчик несет все риски, связанные с доставкой товара.

- Качество используемого товара должно соответствовать действующему законодательству РФ.

- Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту. Уборка и вывоз упаковки производятся средствами Подрядчика.

- Требования энергетической эффективности: Если в ходе выполнения работ в качестве материала используется товар, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности, то такой товар должен соответствовать установленным требованиям (показателям) энергетической эффективности.

Приложение №3 к Информационной карте.

Раздел 5. ПРОЕКТ КОНТРАКТА №    - 2014 К

г. Красноярск                                                                                               «       » __________ 2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХХТ СО РАН), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице вр.и.о. директора Чеснокова Николая Васильевича, действующего на основании Устава и Приказа ФАНО России от 26.12.2013г. № 4 п/о, с одной стороны, и_________________________, признанное победителем аукциона в электронной форме № _______ (протокол аукциона №     от «  » _________2014 г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту вытяжных систем ИХХТ СО РАН в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Локальным сметным расчетом (Приложение №2), которые являются  неотъемлемой частью настоящего контракта, на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта собственными силами.

1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.4. Сроки выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения контракта.

1.5. Место выполнения работ:

- г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42, строение 3, 1 этаж, помещение 4, комната 2.

- г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42, строение 3, 2 этаж, комната 8.

- г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42, строение 3, 2 этаж, комната 7.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

2.2. Стоимость всех работ, поручаемых по настоящему контракту, определена  локальным сметным расчетом (Приложение №2) в сумме ____________________(                             ) рубль __ копеек, с учетом НДС 18%.

2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе (но не ограничиваясь этим): стоимость всех выполняемых работ;

- расходы на энергоресурсы в период проведения работ;

- стоимость указанных в Техническом задании оборудования, материалов и комплектующих;

- расходы по использованию машин и механизмов;

- расходы за хранение;

- транспортные, погрузо-разгрузочные расходы и накладные расходы;

- непредвиденные затраты;

- сметная прибыль;

- уборка и вывоз строительного мусора;

- все налоги, сборы и прочие обязательные платежи.

2.4. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев указанных в п.2.5 и п.2.6. настоящего Контракта. Непредвиденные работы, выявленные в процессе производства работ, превышающие 2% от сметной стоимости работ, должны быть выполнены Подрядчиком за его счет без увеличения цены Контракта.

2.5. Подрядчик, при сдаче выполненных работ Заказчику, обосновывает применение резерва на непредвиденные затраты с предоставлением подтверждающих документов. В том случае, если Подрядчиком резерв не обоснован и не представлены подтверждающие документы, Заказчик не оплачивает необоснованную сумму резерва и, соответственно, уменьшает цену контракта. Цена контракта также может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

2.6. В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объём работы, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работы, не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта, пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы объема работы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата работ по контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней по факту выполненных работ на основании счета, счета-фактуры, Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и  Справке о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) .

3.2. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 10. настоящего контракта.

3.4. В случае не представления всех необходимых для оплаты документов по вине Подрядчика, Заказчик вправе соответственно задержать оплату за выполненные работы соразмерно просрочке Подрядчика.

3.5. В случае если Подрядчиком было предоставлено обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, такое обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов, и выполнения Подрядчиком, всех своих обязательств по контракту.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

а) обеспечить готовность объекта к производству работ, составляющих предмет настоящего контракта;

б) утвердить локальный сметный расчет (Приложение №2), являющийся неотъемлемой частью настоящего контракта, или предоставить мотивированный отказ от его утверждения;

в) передать объект для ремонта Подрядчику согласно Акту передачи в ремонт;

г) производить своевременную оплату счетов Подрядчика согласно порядку расчетов, установленному п.3.1. настоящего контракта;

  - Подрядчик обязуется:

а) одновременно с подписанным контрактом передать Заказчику на утверждение согласованный локальный сметный расчет (Приложение №2), выполненный по территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы (ТЕР-2001) с применением нормативов (расценок, коэффициентов пересчета, индексов в текущие цены на 2014г.). К локальному сметному расчету приложить прайс-листы фирм поставщиков, на которые делается ссылка стоимости материалов в локальном сметном расчете;

б) все работы по заключенному контракту выполнить качественно и сдать их Заказчику по Акту приемки выполненных работ;

в) при проведении работ обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и противопожарных мероприятий, порядок в местах производства работ;

г) по требованию Заказчика предоставлять сертификаты на используемые материалы;

д) в случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СНиПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике;

е) устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства работ;

ж) если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийный срок и условия предоставления гарантий указаны в Приложении №1 (Техническое задание) которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

з) до начала  производства работ направить Заказчику списки своих работников, их паспортные данные для оформления пропусков на объект. В случае привлечения иностранных граждан для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, предоставить Заказчику копию разрешения на привлечение иностранных работников, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

и) в ходе выполнения работ обеспечить сохранность имущества Заказчика;

к) после окончания работ предоставить Заказчику оформленные в установленном порядке документы: журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, унифицированные формы КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат), акт сдачи-приемки и др.;

л) обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного должностного лица Подрядчика, назначенного приказом по организации. Копию приказа Подрядчик передает Заказчику одновременно с подписанным контрактом;

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приёмка работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

5.2. Подрядчик за два дня до окончания работ письменно извещает Заказчика об их завершении. Извещение должно содержать информацию об уполномоченных представителях Подрядчика (Ф.И.О., должность) для включения их в состав комиссии по приемке работ.

5.3. Подрядчик передает Заказчику оформленные в установленном порядке документы: журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, унифицированные формы КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат), копии сертификатов (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, экологический сертификат) на используемые материалы, если они подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технические паспорта на установленное оборудование и другие документы, удостоверяющие их качество, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру. Если в акте о приемке выполненных работ (ф. КС-2) делается ссылка на приобретенные материалы и оборудование, то их стоимость  должна быть подтверждена надлежащим образом заверенными копиями счетов-фактур, товарных накладных и платежных документов.

5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней производит приемку выполненных работ, рассматривает предоставленную Подрядчиком документацию и подписывает Акт приемки выполненных работ, либо представляет мотивированный отказ от подписания Акта. В случае мотивированного отказа от приёмки работ составляется согласованный с Подрядчиком и утверждённый Заказчиком Акт с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их выполнения. Указанные недостатки устраняются за счет Подрядчика в указанные Заказчиком сроки.

5.5. Дата подписания Акта приемки выполненных работ будет означать начало течения гарантийного срока. Требования, связанные с недостатками результата работы могут быть предъявлены Заказчиком в любое время в течение гарантийного срока.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует  до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне.

- 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном ГК РФ.

7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (Глава 8 настоящего контракта).

7.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту, (за исключением просрочки исполнения обязательств, в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта.

7.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту (за исключением просрочки исполнения обязательств), Заказчик оплачивает Подрядчику штраф 2,5 % от цены контракта.

7.6. В случае невыполнения работы в срок, указанный в п.1.4. настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле в соответствии с Правилами определения размера штрафа и размера пени утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. № 1063.

7.7. В случае просрочки, неисполнения  или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика уплатить сумму неустойки, указанную в  Акте приема-передачи или претензии в течение 10 календарных дней, с момента подписания Акта приема-передачи или получения претензии.

7.8.  При наступлении событий указанных в п.7.4., п.7.6., и в случае не исполнения в добровольном порядке Подрядчиком обязанности в соответствии с п.7.7. настоящего контракта,  пеня, штраф могут быть удержаны из сумм, которые должны быть оплачены Подрядчику по контракту, на основании претензии-уведомления о взыскании пени, штрафа.

7.9. Уплата пени, штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием, возникших после заключения контракта, обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также военные действия и забастовки, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.

8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Если указанные обстоятельства будут продолжаться свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. К отношениям сторон, неурегулированным настоящим контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего контракта, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Все споры по настоящему контракту решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Красноярского края.

9.4 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ИХХТ СО РАН Юр.адрес: 660036, ул.Академгородок, зд.50, стр.24 Факт. адрес: 660036, ул. Академгородок, зд.50, стр.24 Тел. 205-19-33, факс: 205-19-33 e-mail: chem@icct.ru ИНН 2466000560 /КПП 246301001 УФК по Красноярскому краю (ИХХТ СО РАН л/с 20196Ц37590) счет № 40501810000002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр., г.Красноярск, БИК РКЦ 040407001 | Подрядчик: |
| --- | --- |

от Заказчика:

Вр.и.о. директора ИХХТ СО РАН                                                                 от Подрядчика:

__________________ Чесноков Н.В.                                                                             _______________________

МП                                                                                                                МП

Приложение №1

к проекту Контракта

от «     » ________ 2014г. №      -2014 К

Техническое задание

На выполнение работ по капитальному ремонту вытяжных вентиляционных систем

ИХХТ СО РАН.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Красноярск, ул. Карла Маркса,42, строение 3, 1 этаж, помещение 4, комната 2 |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | шт. | 1 |
| 1.1 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №2,5 К1 0,75кВт 1500об/мин (Правый, 0) корозионностойкий | шт. | 1 |
| 2 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 3,8 |
| 2.1 | Кронштейн 500\600 мм. 2шт. в упаковке с крепежом . нагрузка 100 кг., вес нетто 3,79 кг | уп. | 1 |
| 3 | Установка виброизолятора номер 38 | шт. | 4 |
| 4 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности | 2,2 |
| 4.1 | Зонт из оцинкованной стали. Размер1200\1000мм.d 250мм. h=400 мм. | шт | 1 |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности | 0,209 |
| 5.1 | Воздуховод из оцинкованной стали ДУ=250мм | м2 | 22,5 |
| 5.2 | Отводы ДУ 250мм | шт | 8 |
| 6 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 6.1 | Клапан RSK - 250 | шт | 1 |
| 7 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,48 |
| 7.1 | Вставка гибкая ЛС (250мм)ф.ф. | шт. | 2 |
| 8 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А | 1 шт. | 1 |
| 8.1 | Пускатель ПМЛ-1230 закр., нерев., с т\реле, пуск\стоп, кат. 220В | шт | 1 |
| 9 | Количество проводов в ПВХй трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0,08 |
| 9.1 | Труба гофрированная ПВХ d 16 с зондом 4,8/1,18/3,95 | м | 8 |
| 9.2 | ПВС 4*2,5 | м | 10 |
| г. Красноярск, ул. Карла Маркса,42, строение 3, 2 этаж, комната 8 |  |  |  |
| 10 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,05 т | шт. | 1 |
| 11 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | шт. | 1 |
| 11.1 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №3,15 К1 1,5кВт 1500об/мин (Левый, 0) корозионностойкий | шт. | 1 |
| 12 | Установка виброизолятора номер 38 | шт. | 4 |
| 13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности | 0,065 |
| 13.1 | Воздуховод ДУ 315мм | м2 | 5 |
| 13.2 | Отводы ДУ 315мм | шт | 2 |
| 14 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 14.1 | Клапан RSK - 315 | шт | 1 |
| 15 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,58 |
| 15.1 | Вставка гибкая ЛС (315 мм)ф.ф. | шт. | 2 |
| 16 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм | шт. | 1 |
| 16.1 | Противодождевой грибок ДУ 315мм | шт | 1 |
| г. Красноярск, ул. Карла Маркса,42, строение 3, 2 этаж, комната 7 |  |  |  |
| 17 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,05 т | шт. | 1 |
| 18 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | шт. | 1 |
| 18.1 | Вентилятор радиальный ВР 300-45 №2,5 К1 0,75кВт 1500об/мин (Правый, 0) корозионностойкий | шт. | 1 |
| 19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности | 0,049 |
| 19.1 | Воздуховод из оцинкованной стали ДУ200мм | м2 | 2 |
| 19.2 | Воздуховод из оцинкованной стали ДУ250мм | м2 | 3 |
| 19.3 | Отводы ДУ 250мм | шт | 3 |
| 20 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 1 |
| 20.1 | Клапан RSK - 250 | шт | 1 |
| 21 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,48 |
| 21.1 | Вставка гибкая ЛС (250мм)ф.ф. | шт. | 2 |
| 22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм | шт. | 1 |
| 22.1 | Противодождевой грибок ДУ250мм | шт | 1 |

Необходимые условия при производстве работ:

- Предоставление Графика выполнения работ в течение двух рабочих дней после подписания контракта.

- Предоставление локального сметного расчета в варианте «ГРАНД смета» - на электронном носителе и варианте EXCEL  на бумажном носителе, в единичных расценках сборников ТЕР, ТЕРр и ТЕРм, при условии предоставления документов разрешающих их использование, с последующей индексацией по статьям к СМР, оборудованию  и пусконаладочным работам,  начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ с поправочными коэффициентами.  Коэффициент перевода стоимости в текущие цены принимать, согласно данных ФГУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для учреждений образования, утвержденные Министерством по строительству и архитектуре Красноярского края на момент составления сметы, до подписания контракта.

- В процессе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать регламент и правила внутреннего распорядка объекта.

- В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ Подрядчиком должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством необходимые мероприятия по технике безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности.

- Подрядчик гарантирует выполнить все работы в срок с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора, и сдать Заказчику.

- Подрядчик должен производить работы с соблюдением национальных стандартов и сводов правил утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Используемый Подрядчиком при выполнении работ товар (строительные материалы, оборудование изделия и конструкции, инженерное (технологическое) оборудование) должны соответствовать следующим требованиям: быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации). Используемые товары должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 г. № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 г. № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Работы должны производиться в рабочие дни с 08.00 до 18.00 с учетом регламента и распорядка рабочего дня организации, сохранять условия стабильной и непрерывной работы всех служб Заказчика (в случае функционирования организации). Должны быть приняты меры по снижению степени воздействия технологических процессов, не соответствующих допустимым уровням.

- Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты (декларации) техническую документацию на используемые при выполнении работ товары. Копии этих документов и других документов предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении отчетов за выполненные работы с использованием этих товаров.

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, товаров (строительных материалов и конструкций), требования к которым не регламентированы СНиПами, Госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством Госкомитета по жилищной и строительной политике или представляет паспорта качества с техническими характеристиками.

- Товар (строительные материалы, изделия и оборудование), завозимые на объект для выполнения работ должны сопровождаться транспортными накладными.

- Доставка на объект, приемка, выгрузка, складирование товарно-материальных ценностей, необходимых для выполнения работ, в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами и условиями хранения для каждого вида материалов (инвентаря, оборудования, транспорта, пр.) осуществляется Подрядчиком.

- Подрядчик непосредственно в процессе выполнения работ и в течение всего срока выполнения работ обеспечивает сохранность выполненных работ, а также надлежащую охрану товаров (материалов, оборудования и другого имущества) на территории выполняемых работ от начала и до завершения работ и приемки Заказчиком.

- Ответственность за сохранность выполненных работ после приемки работ приемочной комиссией несет Заказчик.

- Подрядчик обеспечивает своевременное выполнение работ и приход на объект(ы) своих рабочих (персонала) для выполнения работ; обеспечивает порядок и организовывает своих рабочих (персонал). Гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала), находящихся на территории объекта(ов). Обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика; принимает меры к снижению шума и вибрации при производстве работ, с этой целью при пробивке отверстий и борозд применять безударные технологии.

- Подрядчик обеспечивает безопасные технологии работ, гарантирующие безопасность сотрудникам объекта и безопасные условия труда собственным работникам. Подрядчик должен использовать для выполнения работ квалифицированных рабочих, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик имеет право ежедневно проверять журнал производства работ, ход и качество работ, указывать на перечень обнаруженных недостатков, а также на сроки их устранения. Заказчик проверяет и подписью своего представителя подтверждает записи в журнале. Подрядчик обязуется в течение 3-х             рабочих дней принять меры к устранению недостатков, указанных  Заказчиком.

- В случае невыполнения работ в установленный графиком выполнения работ срок составляется двусторонний акт о недовыполненных работах с указанием сроков их выполнения.

- Подрядчик вправе в процессе производства работ выявлять возможность улучшения проектных решений, направленных на снижение стоимости работ и их качества, с обязательным согласованием этих мероприятий с Заказчиком.

- Монтажные работы проводятся в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией, графиком выполнения работ, технологической последовательностью производства работ.

- В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

- Подрядчик обязан не допускать захламления рабочих мест. Обеспечить ежедневную уборку на объекте (в помещениях и на территории) после очередного выполнения работ собственными силами, средствами, инструментами и транспортом. Принимать все меры по нераспространению строительного мусора, пыли по зданию(ям) (постоянно проводить уборку места производства работ от строительного мусора, герметично огораживать место работы, где ведутся строительные работы с большим образованием пыли и т.д.) и вывоз мусора с территории Заказчика.

- Приемка работ осуществляется по технологически оконченным видам и объемам работ, на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), при представлении исполнительной документации, оформленной надлежащим образом на данный объем.

- При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

- Гарантийный срок на все выполняемые работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2). Гарантийный срок на используемые при выполнении работ товары должен составлять не менее 12 месяцев или иной срок установленный производителем данного товара, но не менее 12 месяцев.

- В течение гарантийного срока Подрядчик безвозмездно, за счет своих средств и своими силами, устраняет выявленные дефекты и неисправности, связанные с выполняемыми работами, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением материалов, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста на место нахождения Заказчика.

- Гарантийный период продлевается соответственно на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию.

- Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации производства работ.

- Поставка используемого при выполнении работ товара осуществляется силами и средствами подрядчика. Товар должен содержать необходимые сопроводительные документы. Подрядчик несет все риски, связанные с доставкой товара.

- Качество используемого товара должно соответствовать действующему законодательству РФ.

- Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту. Уборка и вывоз упаковки производятся средствами Подрядчика.

- Требования энергетической эффективности: Если в ходе выполнения работ в качестве материала используется товар, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности, то такой товар должен соответствовать установленным требованиям (показателям) энергетической эффективности.

от Заказчика:

Вр.и.о. директора ИХХТ СО РАН                                                                 от Подрядчика:

__________________ Чесноков Н.В.                                                                             _______________________

МП                                                                                                                МП