## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 03-15 АЭФ

**Для субъектов малого предпринимательства и**

**социально ориентированных некоммерческих организаций**

 г. Красноярск «13» мая 2015 г.

1. **Способ определения поставщика: Электронный аукцион.**

**2.** **Адрес электронной площадки в сети "Интернет":** [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)

**3. Сведения о заказчике:**

3.1. Наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук.

3.2. Место нахождения: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24

3.3. Почтовый адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24

3.4. Адрес электронной почты: kontrakt@icct.ru

3.5. Телефон/факс: (391) 205-19-35

3.6.Ответственное должностное лицо заказчика: Мостовая Ирина Владимировна.

3.7. Извещение о проведении электронного аукциона размещается на Официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) и на сайте организации [www.icct.ru](http://www.icct.ru/).

**4. Предмет контракта:** Держатель образца для высокотемпературной печи в комплекте с тиглями из высокотемпературного сплава.

**5. Наименование и количество поставляемого товара:** Держатель образца для высокотемпературной печи 1 штука и тигли из высокотемпературного сплава 3 штуки.

**Описание и технические характеристики.**

|  |  |
| --- | --- |
| Держатель образца для высокотемпературной печи (основной блок) – 1 шт. | Держатель образца для высокотемпературной печи предназначен для совместного использования с термическими анализаторами серии STA449C Jupiter**®** (фирмы «Netzsch») и обеспечивает проведение синхронных измерений в режиме дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии.Основные требования к держателю образца:- обязательна возможность установки и совместной работы в составе синхронного термического анализатора STA449C Jupiter**®** (фирмы «Netzsch»);- возможность одновременной установки двух одинаковых цилиндрических тиглей с внешним диаметром не более 6,8±0,1мм, а именно тигля со стандартом и тигля с измеряемым образцом; - чувствительность сигнала ДСК: не ниже 1,2 мкВ/мВт; - разрешение: не более 1 мкВт; - постоянная времени: не более 7 сек;- рабочий температурный диапазон измерения сигнала ДСК:  от - не выше, чем комнатной температуры;  до - не ниже, чем 1650ºС.- тип термопары: S;- рабочий температурный диапазон измерения теплоемкости (Ср):  от - не выше, чем комнатной температуры;  до не ниже, чем 1400ºС. |
| Тигель из высокотемпературного сплава - 3 шт. | Тигли из высокотемпературного сплава предназначены для совместной работы с держателем образца для высокотемпературной печи термического анализатораОсновные требования к тиглям:- материалом тиглей является высокотемпературный сплав, позволяющий работать в широком температурном диапазоне 25…1500 0С, как в инертной, так и в кислородсодержащей газовой среде.- обязательна инертность материала тигля из высокотемпературного сплава по отношению к полимерам, глинам, оксидным керамикам, неорганическим солям и неорганическим стеклам вплоть до высоких температур 1500 0С.- форма тигля - цилиндрическая.- объем (не менее): 85 ± 1 мкл.- высота (не менее): 3,7 ± 0,05 мм.- внешний диаметр (не более): 6,8 ± 0,1 мм.  |

Гарантийный срок, подлежащего поставке товара надлежащего качества, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем. В любом случае гарантийный срок не может составлять менее 6 месяцев, с момента перехода права собственности на товар Заказчику.

**6. Место поставки товара:** 660036, Красноярск, Академгородок, зд. 50, строение 24.

**7. Сроки поставки товара:** в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания контракта.

**8. Начальная (максимальная) цена контракта:** 584 263,00 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 00 копеек, с учетом НДС 18%.

В цену контракта включаются: стоимость товара, стоимость упаковки и тары, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование, таможенные сборы, а также налоги и прочие обязательные платежи.

**9. Порядок оплаты:** 100% - оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки на основании счета, счета-фактуры (в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения, без предоставления счета-фактуры), товарной накладной и акта приема-передачи товара.

10. Источник финансирования: Субсидии на выполнение государственного задания.

**11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:**  22 мая 2015 года в 17:00 часов по местному времени.

**12. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме:**  26 мая 2015 годав 10:00 по местному времени.

**13. Дата проведения аукциона в электронной форме:**  29 мая 2015 года.

**14.** **Порядок подачи заявок:** В порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закона).

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

**15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке:** вразмере 1 % (один) от начальной (максимальной) цены контракта, 5 843,00 (Пять тысяч восемьсот сорок три) рубля 00 копеек.

**16.Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению:** не установлен

**17.Реквизиты счета для внесения денежных средств:**

Юридический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр.24

Фактический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр.24

Тел. факс: 205-19-38, факс: 205-19-33. e-mail: kontrakt @icct.ru

**ИНН 2466000560 /КПП 246301001**

**УФК по Красноярскому краю (ИХХТ СО РАН л/с 20196Ц37590)**

**счет № 40501810000002000002**

**в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр., г.Красноярск,**

**БИК РКЦ 040407001**

**КБК 00000000000000000140**

**18. Преимущества, предоставляемые заказчиком:**

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:не установлены.

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Закона): установлены.

**19. Ограничение участия в определении поставщика:** участники могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

**20. Требования предъявляемые к участникам аукциона:** в соответствии с [частью 1](#Par460) статьи 31 Закона (см. Информационную карту).

**21.** **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:** В соответствии со ст. 14 Закона.

Врио директора Института Б.Н. Кузнецов

Председатель единой комиссии А.В. Мостовой