## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 06-14 АЭФ

 г. Красноярск «29» апреля 2014 г.

1. **Способ определения поставщика: Электронный аукцион.**

**2.** **Адрес электронной площадки в сети "Интернет":**[www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)

**3. Сведения о заказчике:**

3.1. Наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук.

3.2. Место нахождения: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24

3.3. Почтовый адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24

3.4. Адрес электронной почты: kontrakt@icct.ru

3.5. Телефон/факс: (391) 205-19-35

3.6.Ответственное должностное лицо заказчика: Мостовая Ирина Владимировна.

3.7. Извещение о проведении электронного аукциона размещается на Официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) и на сайте организации [www.icct.ru](http://www.icct.ru/).

**4. Предмет контракта:** Поставка сжатых газов.

**5. Наименование и количество поставляемого товара:**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара | Количество | Технические характеристики |
| 1 | Кислород газообразный технический 6,2 м.куб.в баллоне | 34 балл. | ГОСТ 5583-78 Объемная доля кислорода, %, не менее-99,7; . Объемная доля водяных паров, %, не более-0,007; Объемная доля водорода, %, не более-0,3. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления продукта. |
| 2 | Аргон газообразный высший сорт6,4 м.куб.в баллоне | 13 балл. | ГОСТ 10157-79  высший сорт объёмная доля аргона,%, не менее-99,993; объёмная доля кислорода, %, не более-0,0007; объёмная доля азота, %, не более-0,005; водяной пар, не более, %-0,005; точка росы (температура насыщения аргона водяными парами) при 760 мм рт.ст.(oC)- - 61; сумма углеродосодержащих соединений в пересчете на СО2, %, не более-0,0005. |
| 3 | Ацетилен 5,5 м.куб.в баллоне | 5 балл. | ГОСТ 5457-75 Объемная доля ацетилена, %, не менее-99,5; Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов, %, не более-0,5; Объемная доля фосфористого водорода, %, не более-0,005; Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), г/м, не более-0,4; |
| 4 |  Гелий марки А5,7 м.куб.в баллоне | 18 балл. | ТУ 0271 - 135 - 31323949 - 2005 Объёмная доля гелия, % не менее - 99,995; Объёмная доля водорода, % не более - 0,0001; Объёмная доля азота, % не более - 0,0005; Объёмная доля кислорода + аргона, % не более - 0,0001; Объёмная доля CO2 + CO, % не более - 0,0002; Объёмная доля углеводородов, % не более - 0,0001; Объёмная доля неона, % не более - 0,0040; Объёмная доля водяных паров, % не более - 0,0005. |
| 5 | Азот газообразный6,0 м.куб.в баллоне | 1 балл. | ГОСТ 9293-74 Объемная доля азота, %, не менее - 99,6; Объемная доля кислорода, %, не более - 0,4; Объемная доля водяного пара в газообразном азоте, %, не более - 0,009. |
| 6 | Сжатый воздух 6,0 м.куб.в баллоне | 10 балл. | ГОСТ 17433-80 Класс не ниже - 5 |
| 7 | ПропанДопустимая масса сжиженного газа (max.) – 21,2 кг. | 4 балл. | ГОСТ Р 52087-2003Плотность пропан-бутановой смеси – кг/ м3 - 1,92; Температура пламени пропан-бутановой смеси, °С - 2400-2700 |

Гарантийный срок 2 – года.

Срок очередного освидетельствования баллонов должен быть не менее 1 года.

Самовывоз по мере накопления пустых баллонов.

**6. Место поставки товара:** заказчик самостоятельно осуществляет вывоз товара от Поставщика, находящегося на территории г. Красноярска.

**7. Сроки поставки товара:** по мере необходимости, по заявке Заказчика до фактического получения (выборки) газа в полном объеме, предусмотренном контрактом. Дата и время поставки согласовывается с Заказчиком посредством электронной и/или факсимильной связи не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до поставки. Срок исполнения заявки – 2 (два) рабочих дня.

**8. Начальная (максимальная) цена контракта:** 159 462 ,00 (Сто пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля.

В цену товара включаются: стоимость товара, расходы по поставке Товара до Поставщика в г. Красноярске, расходы на упаковку, маркировку, техническую поверку и ремонт баллонов, погрузо-разгрузочные работы, оплату всех налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

**9. Порядок оплаты:** 100% - по факту поставки на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение 10-ти банковских дней. Расчет безналичный.

**10. Источник финансирования:** федеральный бюджет.

**11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:** 14 мая 2014 года в 17:00 часов по местному времени.

**12. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:**  16 мая 2014 годав 10:00 по местному времени.

**13. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:** 19 мая 2014 года.

**14.** **Порядок подачи заявок:** в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закона).

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

**15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке:** вразмере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, 1 594,62 (Одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки.

**16.Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению:** установлен в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, 7 973,10 (Семь тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 10 копеек. Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению указаны в Аукционной документации (см.Информационную карту).

**17.Реквизиты счета для внесения денежных средств:**

Юридический адрес: 660036, Академгородок, зд.50, стр.24

Фактический адрес: 660036, Академгородок, зд.50, стр.24

Тел. факс: 205-19-38, факс: 205-19-33. e-mail: kontrakt@icct.ru

**ИНН 2466000560 /КПП 246301001**

**УФК по Красноярскому краю (ИХХТ СО РАН л/с 20196Ц37590)**

**счет № 40501810000002000002**

**в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр., г.Красноярск,**

**БИК РКЦ 040407001**

**18. Преимущества, предоставляемые заказчиком:**

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:не установлены.

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Закона): не установлены.

**19. Ограничение участия в определении поставщика:** не установлены.

**20. Требования предъявляемые к участникам аукциона:** в соответствии с [частью 1](#Par460) статьи 31 Закона (см. Информационную карту).

**21.** **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:** В соответствии со ст. 14 Закона.

Вр.и.о директора института Н.В.Чесноков

Председатель единой комиссии А.В. Мостовой