**реестровый номер К 09-14**

**« 10» декабря 2014г**.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

**1. Запрос котировок проводится:** Заказчиком

**Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук

**Место нахождение:** 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок, зд. 50, строение №24.

**Почтовый адрес:** 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок, зд. 50, строение №24.

**Адрес электронной почты:** kontrakt@icct.ru

**Номер контактного телефона:** (391) 205-19-35

**Ответственное должностное лицо заказчика:** Мостовая Ирина Владимировна.

**2.Наименование выполняемых работ:**

Объем выполняемых работ согласно техническому заданию.

**Техническое задание**

Капитальный ремонт кровли здания лабораторного корпуса, расположенного по адресу:

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42, строение 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Виды работ** | |  |
|  | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 1,44 | | 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1,44 | | 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 1,44 | | 4 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 2,2 | | 5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,288 | | 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,52 | | 7 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 1,52 | | 8 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,24 | | 9 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,064 | | 10 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,02 | | 11 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0,08 | | 12 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,01 | | 13 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 | | 14 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 | | 15 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 5,4 | | 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 т | 5,4 | |  | | |  |  |

**2.Требования к материалам, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ оказываемых услуг потребностям Заказчика.**

**Кровля** двускатная, шиферная с устройством слухового окна, устройством пароизоляции и системы водослива.

Желоба подвесные, водосточные трубы, воронки из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм.

Обделки из листовой оцинкованной стали (коньков, брандмауэров и парапетов) толщиной 0,7 мм.

Пароизоляция: «Изоспан В» или эквивалент.

Шифер: Толщина листа - не менее 5,8 мм.

При монтаже шиферного покрытия использовать кровельные гвозди.

Составление локального сметного расчета по территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы (ТЕР-2001) с применением нормативов (расценок, коэффициентов пересчета, индексов в текущие цены на 2014г.). Предоставить расчет перевода стоимости материалов, выделенных в смете по прайс-листу, из текущих цен в базовую ТЕР-2001. В ссылке на прайс-лист указывать фирму поставщика и дату составления прайс-листа. К локальному сметному расчету приложить заверенные прайс-листы фирм - поставщиков, на которые делается ссылка стоимости материалов в локальном сметном расчете. В смете не предусматривать расходы на зимнее удорожание и устройство временных зданий и сооружений. В локально-сметном расчете предусмотреть непредвиденные расходы в размере 2% от общей стоимости Контракта.

Локальный сметный расчет, дефектную ведомость составленные Подрядчиком, передать Заказчику одновременно с подписанным Контрактом.

Подрядчик обязуется устранить недостатки, выявленные Заказчиком, начав их устранение не позднее трех календарных дней с момента указания Заказчиком на недостатки.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие, инструменты, изделия, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя, системы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям, условиям пожарной безопасности. Во время выполнения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим СНиПам, СанПиНам, ГОСТам и ТУ в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный срок: 2 года по всем видам работ, комплектующих и материалов. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

В случае если в техническом задании содержится указание на товарный знак, к нему дополнительно следует читать «или эквивалент». Упоминание наименований строительных материалов, а также мест происхождения таких материалов, производителей, не должно расцениваться участниками размещения заказа как требование Заказчика об обязательном наличии, использовании таких материалов, а должно рассматриваться как, предложение Заказчика о наиболее приемлемых и эффективных материалах, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Строительные материалы могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

**3. Место выполнения работ:** 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 42, строение 2.

**4. Сроки выполнения работ:** 24 (двадцать четыре) календарных дня с момента заключения контракта.

**5. Максимальная цена контракта:** 225389,86 (Двести двадцать пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18%.

**6. В цену работ включаются:** расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе (но не ограничиваясь этим):

* стоимость ремонтно-строительных, монтажных работ;
* расходы на энергоресурсы в период проведения работ;
* стоимость материалов и оборудования;
* расходы по использованию машин и механизмов;
* расходы за хранение;
* транспортные, погрузо-разгрузочные расходы и накладные расходы;
* непредвиденные затраты;
* сметная прибыль;
* уборка и вывоз строительного мусора;
* все налоги, сборы и прочие обязательные платежи.

**7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:** на основании локального сметного расчета, разработанного и утвержденного Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

**8. Источник финансирования:** Субсидии на выполнение государственного задания.

**9.Срок и условия оплаты:** Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней, с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) и предоставления счета, счета-фактуры.

**10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:** в течение 20 дней, но не ранее чем через 7 дней.

**11.** **Ограничение участия в определении поставщика:** не предусмотрены.

**12. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:**

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок, зд. 50, строение №24, 1 этаж, каб. 1-05 в рабочие дни (пн. – пт. с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).

Дата и время начала подачи котировочных заявок: «11» декабря 2014г. в 10-00 часов местного времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «17» декабря 2014г. в 10-00 часов местного времени.

**13.Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению:** не предусмотрено.

**14. Требования к участникам размещения заказа:** в соответствии с [пунктом 1 части 1](#Par460), частью 1.1. статьи 31 Закона.

**15. Порядок подачи котировочных заявок.** Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). Котировочная заявка должна быть подана в письменной форме (нарочно либо по почте).

Заявка, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию соответствовать заявке подаваемой в письменной форме. Электронный документ должен быть представлен в формате rtf (Rich Text Format).

Просим приложить к заявке корневые сертификаты удостоверяющего центра, выдавшего данную ЭЦП, для проверки подлинности ЭЦП.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные [частью 3 статьи 73](#Par1415) Федерального закона.

Контактные лица по приему заявок: Мостовая Ирина Владимировна телефон, факс: (391) 205-19-35.

**16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:**

Заседание единой комиссии состоится «17» декабря 2014г. в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, зд. 50, строение №24, каб.№ 1-05.

**17. Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта:** Мостовая Ирина Владимировна, т.205-19-35.

**18.** **Условия признания победителя запроса котировок уклонившимися от заключения контракта:** В случае если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок.

**19. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями** [**частей 8**](#Par1591) **-** [**26 статьи 95**](#Par1609) **Федерального закона № 44-ФЗ:** установлена.

**20. Преимущества, предоставляемые заказчиком:**

**Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:** не установлены.

Вр.и.о директора Института Н.В.Чесноков

Председатель единой комиссии А.В. Мостовой