## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 14-14 АЭФ

 г. Красноярск «10» июля 2014 г.

1. **Способ определения поставщика: Электронный аукцион.**

**2.** **Адрес электронной площадки в сети "Интернет":**[www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)

**3. Сведения о заказчике:**

3.1. Наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук.

3.2. Место нахождения: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24.

3.3. Почтовый адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24.

3.4. Адрес электронной почты: kontrakt@icct.ru

3.5. Телефон/факс: (391) 205-19-35

3.6.Ответственное должностное лицо заказчика: Мостовая Ирина Владимировна.

3.7. Извещение о проведении электронного аукциона размещается на Официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) и на сайте организации [www.icct.ru](http://www.icct.ru/).

**4. Предмет контракта:** Поставка 2 (двух) настенных сплит-систем, проведение монтажных и пусконаладочных работ.

**5. Наименование и количество поставляемого товара:**

**Техническое задание**

На поставку 2 (двух) настенных сплит-систем.

###  Основные характеристики.

Тип настенная сплит-система

Охлаждение 6,3 кВт

Нагрев 7,1 кВт

Уровень шума:

 минимальный не более 26 дБ

 максимальный не более 43 дБ

Плавная регулировка

вентилятора наличие

Класс энергопотребления А

Диапазон рабочих температур

наружного воздуха от -30°С до + 46°С

### Основные режимы работы.

Охлаждение наличие

Обогрев наличие

Осушение наличие

Вентиляция  наличие

**Дополнительные режимы работы:**

Повышенной

производительности наличие

Таймер наличие

Режим "сон" наличие

Авторестарт наличие

Самодиагностика наличие

Автоматическая работа жалюзи наличие

Самоочистки наличие

Экономичный режим наличие

Автоматическое оттаивание наличие

**Фильтры:**

Фильтр очистки от аллергенов наличие

Фотокаталитический фильтр наличие

Фильтр многократного использования наличие

### Дополнительные параметры:

Низкотемпературный комплект наличие

Перепад высот между блоками

системы не менее 15 м

Длина трубопровода не менее 20 м

Количество скоростей вентилятора не менее 5

Питание прибора, Гц/В/ф 50Гц/ 220-240/1

### Габариты и вес:

### Внутренний блок:

Ширина не менее 109 см

Высота не менее 31 см

Глубина не более 25 см

Внешний блок:

Ширина не более 88 см

Высота не более 75 см

Глубина не более 34 см

Гарантийный срок, подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем. В любом случае гарантийный срок не может составлять менее 12 месяцев, с момента перехода права собственности на Товар Заказчику. Сервисное обслуживание настенных сплит-систем раз в год в течение 3 лет, полное с включенными расходными материалами. Весь товар должен быть новым.

Перечень работ входящих в сервисное обслуживание сплит-систем:

1. Проверка настенных сплит-систем во всех режимах работы.
2. Чистка корпуса.
3. Чистка фильтров внутреннего блока.
4. Чистка (пролив) дренажных каналов.
5. Проверка состояния внутренней электропроводки.
6. Чистка конденсатора.
7. Проверка надежности электрических контактов.
8. Проверка герметичности.
9. Обнаружение мест утечек хладагента.
10. Контроль давления в холодильном контуре.
11. Дозаправка хладагентом.

**6. Место поставки товара:** 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, строение 24.

**7. Сроки поставки товара:** В течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

**8. Начальная (максимальная) цена контракта:** 198 000,00 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

В цену товара включаются: стоимость товара, доставка, монтажные и пусконаладочные работы, сервисное обслуживание в течение 3 (трёх) лет, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**9. Порядок оплаты:** 100% - по факту поставки и проведению монтажных и пусконаладочных работ на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и подписанного сторонами акта приема-передачи товара и работ в течение 10-ти банковских дней. Расчет безналичный.

**10. Источник финансирования:** Субсидии на выполнение государственного задания.

**11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:** 29 июля 2014 года в 17:00 часов по местному времени.

**12. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме:**  31 июля 2014 годав 10:00 по местному времени.

**13. Дата проведения аукциона в электронной форме:** 04 августа 2014 года.

**14.** **Порядок подачи заявок:** в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закона).

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

**15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке:** вразмере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, 1980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей.

**16.Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению:** установлен в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, 9 900,00 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению указаны в Аукционной документации (см.Информационную карту).

**17.Реквизиты счета для внесения денежных средств:**

Юридический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд.50, стр.24

Фактический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд.50, стр.24

Тел. факс: 205-19-38, факс: 205-19-33. e-mail: kontrakt@icct.ru

**ИНН 2466000560 /КПП 246301001**

**УФК по Красноярскому краю (ИХХТ СО РАН л/с 20196Ц37590)**

**счет № 40501810000002000002**

**в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр., г.Красноярск,**

**БИК РКЦ 040407001**

**КБК 00000000000000000140**

**18. Преимущества, предоставляемые заказчиком:**

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:не установлены.

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Закона): не установлены.

**19. Ограничение участия в определении поставщика:** не установлены.

**20. Требования предъявляемые к участникам аукциона:** в соответствии с [частью 1](#Par460) статьи 31 Закона (см. Информационную карту).

**21.** **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:** В соответствии со ст. 14 Закона.

Вр.и.о директора Института Н.В.Чесноков

Председатель единой комиссии А.В. Мостовой