## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 19-14 АЭФ

г. Красноярск «11» июля 2014 г.

1. **Способ определения поставщика: Электронный аукцион.**

**2.** **Адрес электронной площадки в сети "Интернет":**[www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)

**3. Сведения о заказчике:**

3.1. Наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук.

3.2. Место нахождения: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24

3.3. Почтовый адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, стр.24

3.4. Адрес электронной почты: kontrakt@icct.ru

3.5. Телефон/факс: (391) 205-19-35

3.6.Ответственное должностное лицо заказчика: Мостовая Ирина Владимировна.

3.7. Извещение о проведении электронного аукциона размещается на Официальном сайте РФ [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) и на сайте организации [www.icct.ru](http://www.icct.ru/).

**4. Предмет контракта:** [Поставка строительных материалов, электротехнических, сантехнических изделий.](http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7256411)

**5. Наименование и количество поставляемого товара:**

**Техническое задание**

1. Описание объекта закупки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Товар | ед | кол-во | Характеристики |
| 1 | Саморез. | шт. | 1000 | Универсальный. Размер: 3\*35мм. |
| 2 | Саморез. | шт. | 1000 | Универсальный. Размер: 3,5\*50мм. |
| 3 | Саморез. | шт. | 250 | Универсальный. Размер: 4\*70мм. |
| 4 | Саморез. | шт. | 500 | По дереву. Размер: 3,5х35мм. |
| 5 | Саморез. | шт. | 500 | По дереву. Размер: 3,5х51мм. |
| 6 | Саморез. | шт. | 500 | По дереву. Размер: 3,5х76мм. |
| 7 | Саморез. | шт. | 1000 | По металлу. Размер: 4,2х13мм. |
| 8 | Саморез. | шт. | 500 | По металлу. Размер: 4,2х41мм. |
| 9 | Дюбель. | шт. | 50 | Рамный. Размер: 10х52мм. |
| 10 | Дюбель. | шт. | 50 | Рамный. Размер: 10х112мм. |
| 11 | Дюбель-гвоздь. | шт. | 100 | Размер: 6х40мм. |
| 12 | Дюбель-гвоздь. | шт. | 100 | Размер: 6х70мм. |
| 13 | Гвоздь строительный. | кг. | 10 | Размер: 3х70мм. |
| 14 | Гвоздь строительный. | кг. | 30 | Размер: 4х12мм. |
| 15 | Гвоздь финишный. | кг. | 5 | Размер: 1,6х35мм. |
| 16 | Щётка-смётка | шт. | 2 | 4х рядная с плоской деревянной ручкой. ЩК 191. тип щетины ПЭТ. |
| 17 | Перчатки теплоизолирующие | шт. | 2 | Для полуавтоматической сварки из износостойкой теплоустойчивой коровьей кожи в чёрном цвете. |
| 18 | Контргайка. | шт. | 20 | Контргайка оцинкованная стальная Ду 20. |
| 19 | Контргайка | шт. | 20 | Контргайка оцинкованная стальная Ду 25 |
| 20 | Контргайка | шт. | 10 | Контргайка оцинкованная стальная Ду 32 |
| 21 | Светильник | шт. | 5 | Светильник люминесцентный. Мощность 4х18 Вт  с электронным пускорегулирующим устройством  D1 x D2 595х595х615х92,5 накладной  Размеры, мм 600х625х194  Степень защиты светильников — IP20 по ГОСТ 14254-96.  Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90. |
| 22 | Светильник | шт. | 5 | Макс. мощность: 60 W., штамп, н\п, хром.  Патрон: E14  Лампа: R50  Высота: 100.  Диаметр отверстия: 65, точечный , для подвесных потолков. |
| 23 | Светильник | шт. | 10 | Встраиваемый, ЛВО 13-4\18-772\F c ЭПРУ  Номинальное напряжение 220+/-10В, 50 Гц  Климатическое исполнение УХЛ,IР20  Категория размещения 4 по ГОСТ 15150  Габаритные размеры, АхВхСхН, мм 595х595х615х92,5 |
| 24 | Светильник. | шт. | 60 | Светильник накладной. Количество ламп: 2 х36Вт. Тип цоколя: G13  Пускорегулирующая аппаратура: с ЭПРУ накладной, Цвет: белый.  Степень защиты: IP20 Длина: 1240 мм Ширина: 145 мм  Высота: 52 мм Климатическое исполнение: УХЛ4  Тип изделия: светильник LPO – MS1-E236-G13.  Мощность (Вт): 72 Напряжение, В: 220 Класс защиты: 1  Материал основания светильника: сталь |
| 25 | Светильник. | шт. | 5 | Цвет белый серии НПП 1302 с решеткой  Мощность лампы (Вт) 60  Тип без решетки  Тип патрона E27  Длина светильника L (мм) 175  Высота светильника H (мм) 75 |
| 26 | Автоматический выключатель | шт. | 5 | Автоматический выключатель ВА47-29. ток 50 А.  Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ на дин.рейку.  Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В230/400  Номинальный ток In, А 50;  Номинальная отключающая способность, А 4 500  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С,  Число полюсов 3  Условия эксплуатации УХЛ4  Степень защиты выключателя IP 20 |
| 27 | Автоматический выключатель | шт. | 10 | Автоматический выключатель ВА47-29, ток 25А. Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ на дин.рейку.  Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400  Номинальный ток In, А 25;  Номинальная отключающая способность, А 4 500  Напряжение постоянного тока, В/полюс 48  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С.  Число полюсов 3  Условия эксплуатации УХЛ4  Степень защиты выключателя IP 20 |
| 28 | Автоматический выключатель | шт. | 20 | Автоматический выключатель ВА47-29, ток16 А.  Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ на дин.рейку.  Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400  Номинальный ток In, А 16;  Номинальная отключающая способность, А 4 500  Напряжение постоянного тока, В/полюс 48  Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя С.  Число полюсов 1  Условия эксплуатации УХЛ4  Степень защиты выключателя IP 20 |

**6. Место поставки товара:** 660036, г. Красноярск, Академгородок, зд. 50, строение 24.

**7. Сроки поставки товара:** В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

**8. Начальная (максимальная) цена контракта:** 68 940,24 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок рублей) 24 копеек.

В цену товара включаются: стоимость товара, расходы по поставке Товара, расходы на упаковку, маркировку, погрузо-разгрузочные работы, оплату всех налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.

**9. Порядок оплаты:** 100% - по факту поставки на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и подписанного сторонами акта приема-передачи товара в течение 10-ти банковских дней. Расчет безналичный.

**10. Источник финансирования:** Субсидии на выполнение государственного задания.

**11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:** 29 июля 2014 года в 17:00 часов по местному времени.

**12. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме:**  31 июля 2014 годав 10:00 по местному времени.

**13. Дата проведения аукциона в электронной форме:** 04 августа 2014 года.

**14.** **Порядок подачи заявок:** В порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закона).

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

**15. Размер обеспечения заявки на участие в закупке:** вразмере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, 689,40 (Шестьсот восемьдесят девять рублей) 40 копеек.

**16.Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению:** установлен в размере 10 (десять) % от начальной (максимальной) цены контракта, 6 894,02 (Шесть тысяч восемьсот девяносто четыре рубля) 02 копейки.

Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению указаны в Аукционной документации (см.Информационную карту).

**17.Реквизиты счета для внесения денежных средств:**

Юридический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр.24

Фактический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр.24

Тел. факс: 205-19-38, факс: 205-19-33. e-mail: kontrakt@icct.ru

**ИНН 2466000560 /КПП 246301001**

**УФК по Красноярскому краю (ИХХТ СО РАН л/с 20196Ц37590)**

**счет № 40501810000002000002**

**в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр., г.Красноярск,**

**БИК РКЦ 040407001**

**КБК 00000000000000000140**

**18. Преимущества, предоставляемые заказчиком:**

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: **установлены в размере 5 (пять) %.**

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Закона): не установлены.

**19. Ограничение участия в определении поставщика:** не установлены.

**20. Требования предъявляемые к участникам аукциона:** в соответствии с [частью 1](#Par460) статьи 31 Закона (см. Информационную карту).

**21.** **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:** В соответствии со ст. 14 Закона.

Вр.и.о директора Института Н.В.Чесноков

Председатель единой комиссии А.В. Мостовой